臺北市立士林高級商業職業學校

教室冷氣使用暨管理辦法

97.08.30 總務處擬稿

97.09.10 行政會議修訂

- 目的：

為提供優質學習環境，培養學生節約能源與愛惜公物的良好習慣，並達到妥善維護班級教室冷氣設備，節省公帑之目的，特訂定本辦法。

- 依據：

臺北市教育局94.5.11.北市教中字第09433608800號函，本校學生家長會「學生教室冷氣裝置及使用管理委員會組織章程」以及行政會議決議辦理。

- 費用：

1. 每學年日間部每學生繳交「冷氣設備分攤與保養費」500元（夜間部250元），支用範圍為分攤五年期之冷氣機裝置設備安裝費、例行維護保養費，由家長會代收代付。（本項費用依家長會公告為準）

2. 冷氣電費以「使用者付費」為原則，於註冊時統一收取，以儲值卡方式供各班使用，採代收代付方式辦理。依臺灣電力公司訂定之尖峰與離峰用電計費標準、基本電費分攤，綜合以每度電收費5元計價，若有調整另行通知。

3.每班發給冷氣電費儲值卡片一張，用於啟動冷氣電源及記錄用電度數，遺失或毀損補發收取100 元製卡費，原卡片內剩餘餘額無法退回。

4.學年結束時，畢業班級冷氣費尚有餘額，則會以班級為單位採退費方式處理（含100元押卡金）。非畢業班級則繼續沿用免退費。若需查詢目前班級冷氣費餘額，請到總務處庶務組（夜出納組）洽詢。

5.儲值卡片每次儲值以2,000元為單位，使用完畢請到總務處庶務組（夜出納組）換發新卡。當班級學期之總預收電費額度使用完畢後，先至總務處出納組（夜出納組）繳費後，拿繳費收據換新卡。

6.暑假上輔導、重修等課程如要使用冷氣，其電費由參加同學平均分攤，並請購置臨時儲值卡使用，並繳付100元押卡金（同第3, 5點），課程結束後，持卡片退費（含押卡金）。

7.低收入戶同學依「學生教室冷氣裝置及使用管理委員會組織章程」決議免收「冷氣設備分攤與保養費」與冷氣電費。（本項費用依家長會公告為準）

8.各班冷氣用電資訊，定期公佈於本校（或總務處）網站，提供查詢。

- 開放時間：

1.星期一至五上課時間（夜間上課期間僅開放仁愛樓教室）。若為暑期重修或輔導課則另行規範。

2.配合全校用電管制，若全校用電超出契約用電量時，將暫停教室冷氣使用，待全校用電低於契約用電量後，恢復開放使用。（用電超出契約用電量時會被台電罰款，為2-3倍的基本電費）契約容量之調整或增加，將由總務處向電力公司申請。

- 使用原則：

1. 同學應懷感恩惜福之心妥善使用，以提高學習效能，回報家長與學校裝設之用心。

2.冷氣機之開機程序：（1）插儲值卡（2）使用遙控器開機（3）設定溫度風力（如有需要）。關機程序：（1）使用遙控器關機（2）取出儲值卡。

3.室內溫度超過28℃時，方可開啟冷氣機。建議先開一台，輔以電扇，減少用電量；若有需要再開另一台，不但有冷房效益，並可節約能源。

4.陰天或室溫在28℃下時以開電扇為主，必要時開啟一台冷氣即可。

5.冷氣開放期間，應將門窗關妥，進出教室請隨手關門。

6.溫度設定在26℃為原則，不可太低，否則會增加耗電、縮短冷氣機使用壽命。

7.使用冷氣機，以身體舒適為原則，若溫度設定過低，機器無法降至定溫會導致壓縮機不停的運轉而影響其使用壽命。

8.體育課後進入教室請先開電扇，換掉溼衣服再開冷氣，否則溫差相距過大，會造成身體負擔容易生病、感冒。

9.選修課臨時編班的班級，若使用冷氣，則由該班同學合購臨時儲值卡使用。

- 管理原則：

1.冷氣機之操作及保管，由設備股長負責，如有故障應通知設備組協助處理。班級冷氣儲值卡由導師指定人員保管，或由班會決議之。

2.各班設備股長於每日上學時巡檢冷氣機相關設施，如發現遭破壞或故障異狀，應儘速報告導師及設備組處理。全校師生應互相勉勵，盡力愛護相關設施，以免設施毀損，增加維護成本及增加師長及父母負擔。

3. 學期開學時發放遙控器給設備股長（日夜各班乙支），學期結束時收回。冷氣機之遙控器為精密電子機件，應妥善保管，遺失或毀損照價賠償或自行購置，有故障時請至日（夜）設備組修理或更換。

4.插卡機及電表裝置為電力設備，請勿自行拆卸或更動，以避免觸電危險。嚴禁打開電錶及刷卡機蓋或扳動內部開關，一經發現，該班暫停使用冷氣一週，當事人並須依校規以破壞公物論處及須依實際金額支付修繕金。

5.各班放學離開教室前，應將教室上鎖並將冷氣電源關掉（取出儲值卡），如發現未關電源（未取出儲值卡），將沒收儲值卡一日，累犯三次，沒收儲值卡停用一週。

6.冷氣過濾網，請各班服務股長負責督導由專人負責於每週取下清洗、擦乾後，再裝妥歸位。

- 保養維修：

1.每年由冷氣機廠商維修保養，二月一次大保養，五月與九月各一次小保養。(由家長會統一辦理)

2.濾網應確實清洗，以免阻塞啟動開關。

3.遙控器無法操作時，應先自行購買更換電池，若確實無法操作，有故障時請至日（夜）設備組修理或更換。

4.冷氣機若發生故障，請上網至本校報修系統中通報，由總務處轉知會家長會通知廠商維修，廠商將於通知後六小時內到校維修，並於48小時之內完修；若查證係人為蓄意破壞，其費用由該班級負責。

- 本辦法由行政會議討論通過，經校長核准後實施，修訂時亦同。